## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-28 00:00:00 至 2025-09-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.025 | 8.2 | 8.31 | 8.36 | 11.762 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0040 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0
01~02时 | 0.025 | 8.21 | 8.28 | 8.32 | 0.492 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0
02~03时 | 0.016 | 8.2 | 8.26 | 8.31 | 0.903 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0
03~04时 | 0.002 | 8.2 | 8.25 | 8.3 | 1.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0
04~05时 | 0 | 8.18 | 8.23 | 8.28 | 1.635 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0
05~06时 | 0 | 8.16 | 8.22 | 8.27 | 1.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0
06~07时 | 0 | 8.13 | 8.2 | 8.25 | 9.124 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0
07~08时 | 0 | 8.13 | 8.19 | 8.24 | 25.08 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0
08~09时 | 0 | 8.15 | 8.2 | 8.25 | 16.927 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0
09~10时 | 7.397 | 8.18 | 8.26 | 8.32 | 1.1 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.007
10~11时 | 15.653 | 8.27 | 8.3 | 8.36 | 2.158 | 0.034 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0049 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.964 | 0.015
11~12时 | 15.848 | 8.3 | 8.36 | 8.41 | 4.221 | 0.067 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.979 | 0.016
12~13时 | 12.271 | 8.34 | 8.39 | 8.44 | 3.604 | 0.047 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.911 | 0.012
13~14时 | 2.508 | 8.32 | 8.39 | 8.45 | 2.4 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0.002
14~15时 | 0.804 | 8.3 | 8.35 | 8.41 | 2.335 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0.001
15~16时 | 0.421 | 8.34 | 8.39 | 8.44 | 2.2 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0
16~17时 | 0.247 | 8.33 | 8.39 | 8.46 | 2.2 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0
17~18时 | 0.164 | 8.36 | 8.44 | 8.5 | 1.937 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0
18~19时 | 0.126 | 8.38 | 8.44 | 8.51 | 1.732 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0
19~20时 | 0.085 | 8.34 | 8.41 | 8.47 | 1.6 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0
20~21时 | 7.266 | 8.31 | 8.41 | 8.46 | 6.25 | 0.077 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.005
21~22时 | 10.124 | 8.36 | 8.42 | 8.45 | 14.759 | 0.149 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0077 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.022 | 0.010
22~23时 | 1.69 | 8.29 | 8.38 | 8.43 | 16.69 | 0.027 | 0.02 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0.002
23~24时 | 5.421 | 8.32 | 8.38 | 8.43 | 20.224 | 0.11 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0.004
有效日均值 |  |  | 8.33 |  | 6.356 |  | 0.006 |  | 0.008 |  | 0.0064 |  | 0 |  | 0.741
最大值 | 15.848 | 8.38 | 8.44 | 8.51 | 25.08 | 0.149 | 0.024 | 0 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.041 | 0.016
最小值 | 0 | 8.13 | 8.19 | 8.24 | 0.492 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0
总量 | 80.095 |  |  |  |  | 0.530 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0007 |  | 0 |  | 0.074