## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-29 00:00:00 至 2025-09-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.445 | 8.15 | 8.166 | 8.182 | 1.834 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0030 | 0 | 1.092 | 0.006
01~02时 | 30.617 | 7.95 | 8.528 | 8.713 | 1.9 | 0.058 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.0023 | 0.0001 | 0.931 | 0.028
02~03时 | 71.6 | 6.536 | 7.366 | 8.659 | 1.797 | 0.125 | 0.009 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.0055 | 0.0005 | 0.568 | 0.028
03~04时 | 87.432 | 6.545 | 6.661 | 7.129 | 1.6 | 0.14 | 0.014 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.01 | 0.0009 | 0.03 | 0.003
04~05时 | 88.676 | 7.136 | 7.376 | 7.581 | 1.942 | 0.173 | 0.012 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0081 | 0.0007 | 1.642 | 0.153
05~06时 | 51.313 | 7.211 | 7.674 | 8.677 | 2.6 | 0.133 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0047 | 0.0002 | 4.061 | 0.208
06~07时 | 9.102 | 8.333 | 8.509 | 8.703 | 2.532 | 0.023 | 0.007 | 0 | 0.039 | 0 | 0.033 | 0.0002 | 4.239 | 0.038
07~08时 | 5.401 | 8.293 | 8.319 | 8.35 | 2.4 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.113 | 0.001 | 0.077 | 0.0004 | 4.505 | 0.024
08~09时 | 3.388 | 8.12 | 8.207 | 8.297 | 2.229 | 0.008 | 0.023 | 0 | 0.097 | 0 | 0.06 | 0.0002 | 3.363 | 0.013
09~10时 | 2.293 | 8.175 | 8.201 | 8.233 | 1.9 | 0.004 | 0.042 | 0 | 0.054 | 0 | 0.035 | 0.0001 | 1.526 | 0.003
10~11时 | 79.246 | 6.383 | 7.109 | 8.243 | 1.969 | 0.159 | 0.038 | 0.003 | 0.052 | 0.004 | 0.028 | 0.0020 | 0.985 | 0.055
11~12时 | 61.97 | 6.442 | 7.486 | 8.064 | 2.1 | 0.13 | 0.035 | 0.002 | 0.045 | 0.003 | 0.018 | 0.0012 | 0.114 | 0.007
12~13时 | 23.543 | 7.968 | 8.177 | 8.378 | 2.304 | 0.057 | 0.024 | 0 | 0.05 | 0.001 | 0.014 | 0.0003 | 0.426 | 0.014
13~14时 | 38.133 | 7.931 | 7.95 | 7.974 | 2.7 | 0.103 | 0.013 | 0.001 | 0.064 | 0.002 | 0.0077 | 0.0003 | 0.927 | 0.035
14~15时 | 25.906 | 7.67 | 7.734 | 7.937 | 2.7 | 0.07 | 0.010 | 0 | 0.06 | 0.002 | 0.0061 | 0.0002 | 1.042 | 0.027
15~16时 | 14.59 | 7.661 | 7.728 | 7.912 | 2.7 | 0.039 | 0.007 | 0 | 0.05 | 0.001 | 0.0037 | 0.0001 | 1.215 | 0.018
16~17时 | 4.108 | 7.913 | 8.071 | 8.269 | 2.7 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.047 | 0 | 0.0032 | 0 | 1.174 | 0.005
17~18时 | 6.796 | 8.239 | 8.281 | 8.298 | 2.7 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.039 | 0 | 0.0025 | 0 | 1.111 | 0.008
18~19时 | 68.546 | 6.444 | 7.52 | 8.294 | 2.597 | 0.173 | 0.007 | 0.001 | 0.038 | 0.003 | 0.0021 | 0.0001 | 0.754 | 0.034
19~20时 | 95.045 | 6.976 | 7.416 | 7.97 | 2.4 | 0.228 | 0.009 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 0.0014 | 0.0001 | 0.21 | 0.02
20~21时 | 88.096 | 6.904 | 7.419 | 7.896 | 2.366 | 0.208 | 0.009 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 0.525 | 0.052
21~22时 | 66.196 | 7.189 | 7.531 | 8.691 | 2.3 | 0.152 | 0.009 | 0.001 | 0.035 | 0.002 | 0.0007 | 0 | 1.038 | 0.069
22~23时 | 13.272 | 8.338 | 8.488 | 8.675 | 2.028 | 0.03 | 0.007 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.752 | 0.013
23~24时 | 1.962 | 8.141 | 8.222 | 8.347 | 1.5 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.316 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.8397 |  | 2.242 |  | 0.013 |  | 0.042 |  | 0.0140 |  | 1.356
最大值 | 95.045 | 8.338 | 8.528 | 8.713 | 2.7 | 0.228 | 0.042 | 0.003 | 0.113 | 0.004 | 0.077 | 0.002 | 4.505 | 0.208
最小值 | 1.962 | 6.383 | 6.661 | 7.129 | 1.5 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.03 | 0.001
总量 | 942.6878 |  |  |  |  | 2.070 |  | 0.013 |  | 0.031 |  | 0.0077 |  | 0.863