## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-29 00:00:00 至 2025-09-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 12.105 | 8.32 | 8.4 | 8.45 | 16.781 | 0.221 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.009
01~02时 | 2.174 | 8.32 | 8.37 | 8.43 | 10.481 | 0.023 | 0.025 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0.002
02~03时 | 0.739 | 8.28 | 8.35 | 8.4 | 21.599 | 0.014 | 0.026 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0.001
03~04时 | 0.398 | 8.28 | 8.32 | 8.37 | 40.349 | 0.016 | 0.029 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0
04~05时 | 0.224 | 8.24 | 8.29 | 8.34 | 33.014 | 0.008 | 0.027 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0
05~06时 | 0.156 | 8.2 | 8.25 | 8.29 | 19.591 | 0.003 | 0.025 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0
06~07时 | 0.12 | 8.18 | 8.24 | 8.28 | 23.805 | 0.003 | 0.025 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0
07~08时 | 0.086 | 8.15 | 8.22 | 8.27 | 31.517 | 0.003 | 0.026 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0
08~09时 | 0.08 | 8.19 | 8.27 | 8.36 | 36.4 | 0.003 | 0.025 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0
09~10时 | 5.306 | 8.29 | 8.36 | 8.41 | 45.337 | 0.241 | 0.023 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0096 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.042 | 0.006
10~11时 | 14.099 | 8.29 | 8.31 | 8.35 | 31.782 | 0.45 | 0.024 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.993 | 0.014
11~12时 | 14.765 | 8.3 | 8.35 | 8.38 | 6.973 | 0.103 | 0.025 | 0 | 0.011 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.812 | 0.012
12~13时 | 5.539 | 8.3 | 8.35 | 8.39 | 18.145 | 0.073 | 0.024 | 0 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.714 | 0.004
13~14时 | 1.839 | 8.27 | 8.34 | 8.4 | 36.988 | 0.068 | 0.023 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.001
14~15时 | 1.403 | 8.33 | 8.38 | 8.43 | 27.593 | 0.04 | 0.022 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.001
15~16时 | 0.758 | 8.32 | 8.39 | 8.45 | 10.357 | 0.008 | 0.02 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.001
16~17时 | 0.417 | 8.33 | 8.4 | 8.46 | 7.052 | 0.003 | 0.022 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0
17~18时 | 0.246 | 8.3 | 8.39 | 8.46 | 0.988 | 0 | 0.025 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0
18~19时 | 0.162 | 8.29 | 8.36 | 8.45 | 3.715 | 0.001 | 0.024 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0060 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0
19~20时 | 0.128 | 8.29 | 8.37 | 8.43 | 8.718 | 0.001 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0
20~21时 | 0.081 | 8.31 | 8.36 | 8.42 | 9.296 | 0.001 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0
21~22时 | 0.077 | 8.27 | 8.33 | 8.39 | 10.357 | 0.001 | 0.024 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0
22~23时 | 0.039 | 8.22 | 8.3 | 8.39 | 10.843 | 0 | 0.025 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0
23~24时 | 0.017 | 8.23 | 8.28 | 8.34 | 11.734 | 0 | 0.025 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0
有效日均值 |  |  | 8.33 |  | 19.726 |  | 0.024 |  | 0.009 |  | 0.0094 |  | 0 |  | 0.772
最大值 | 14.765 | 8.33 | 8.4 | 8.46 | 45.337 | 0.45 | 0.029 | 0 | 0.011 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0 | 0 | 1.043 | 0.014
最小值 | 0.017 | 8.15 | 8.22 | 8.27 | 0.988 | 0 | 0.02 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0
总量 | 60.959 |  |  |  |  | 1.283 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0008 |  | 0 |  | 0.051