## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-10-02 00:00:00 至 2025-10-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.017 | 8.31 | 8.39 | 8.47 | 8.321 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0
01~02时 | 0.017 | 8.31 | 8.39 | 8.45 | 10.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0
02~03时 | 0.009 | 8.31 | 8.4 | 8.46 | 10.646 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0
03~04时 | 0 | 8.3 | 8.38 | 8.42 | 10.732 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 0
04~05时 | 0 | 8.29 | 8.36 | 8.42 | 13.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0
05~06时 | 0 | 8.21 | 8.32 | 8.41 | 17.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0
06~07时 | 0 | 8.26 | 8.33 | 8.39 | 17.386 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0
07~08时 | 0 | 8.26 | 8.33 | 8.39 | 17.551 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0
08~09时 | 0 | 8.3 | 8.38 | 8.48 | 12.298 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0
09~10时 | 0.167 | 8.36 | 8.46 | 8.57 | 2.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0
10~11时 | 10.46 | 8.47 | 8.55 | 8.6 | 2.162 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0.005
11~12时 | 14.516 | 8.5 | 8.56 | 8.59 | 1.9 | 0.028 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.669 | 0.010
12~13时 | 13.293 | 8.56 | 8.59 | 8.61 | 4.119 | 0.05 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.625 | 0.008
13~14时 | 5.77 | 8.54 | 8.59 | 8.63 | 8.342 | 0.048 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.003
14~15时 | 4.527 | 8.5 | 8.59 | 8.66 | 6.226 | 0.028 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.001 | 0 | 0.793 | 0.004
15~16时 | 3.062 | 8.53 | 8.6 | 8.65 | 2.2 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.001 | 0 | 2.043 | 0.006
16~17时 | 1.012 | 8.53 | 8.63 | 8.68 | 4.06 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0.002
17~18时 | 0.473 | 8.56 | 8.62 | 8.67 | 7.599 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0
18~19时 | 0.266 | 8.55 | 8.62 | 8.69 | 5.912 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0060 | 0 | 0.001 | 0 | 0.819 | 0
19~20时 | 0.174 | 8.52 | 8.6 | 8.66 | 2.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.001 | 0 | 0.735 | 0
20~21时 | 0.131 | 8.52 | 8.59 | 8.66 | 7.941 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.001 | 0 | 0.904 | 0
21~22时 | 0.081 | 8.48 | 8.57 | 8.65 | 17.915 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.001 | 0 | 1.536 | 0
22~23时 | 0.07 | 8.46 | 8.56 | 8.65 | 20.017 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0
23~24时 | 0.036 | 8.48 | 8.56 | 8.63 | 24.038 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0
有效日均值 |  |  | 8.50 |  | 9.803 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.0069 |  | 0 |  | 1.014
最大值 | 14.516 | 8.56 | 8.63 | 8.69 | 24.038 | 0.05 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 2.283 | 0.01
最小值 | 0 | 8.21 | 8.32 | 8.39 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0
总量 | 54.084 |  |  |  |  | 0.197 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0 |  | 0.038