## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-10-04 00:00:00 至 2025-10-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.001 | 8.53 | 8.6 | 8.67 | 17.121 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0
01~02时 | 0 | 8.44 | 8.58 | 8.65 | 14.388 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0
02~03时 | 0 | 8.5 | 8.57 | 8.64 | 23.079 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0
03~04时 | 0 | 8.51 | 8.56 | 8.61 | 39.826 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0
04~05时 | 0 | 8.45 | 8.54 | 8.61 | 26.335 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0
05~06时 | 0 | 8.47 | 8.53 | 8.59 | 2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0
06~07时 | 0 | 8.45 | 8.53 | 8.59 | 13.857 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0
07~08时 | 0 | 8.49 | 8.55 | 8.63 | 36.702 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0
08~09时 | 0 | 8.56 | 8.63 | 8.69 | 30.119 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
09~10时 | 0.008 | 8.58 | 8.7 | 8.78 | 17.436 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0
10~11时 | 9.692 | 8.7 | 8.75 | 8.82 | 21.172 | 0.225 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0087 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.356 | 0.004
11~12时 | 15.423 | 8.74 | 8.86 | 8.92 | 27.91 | 0.43 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.437 | 0.007
12~13时 | 7.173 | 8.76 | 8.85 | 8.89 | 67.369 | 0.236 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.631 | 0.003
13~14时 | 0 | 8.68 | 8.79 | 8.87 | 133.134 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0
14~15时 | 0 | 8.61 | 8.75 | 8.83 | 133.134 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0
15~16时 | 0 | 8.66 | 8.74 | 8.81 | 20.71 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0
16~17时 | 0 | 8.67 | 8.76 | 8.83 | 6.087 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0
17~18时 | 0 | 8.64 | 8.76 | 8.83 | 7.836 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0
18~19时 | 0 | 8.62 | 8.74 | 8.84 | 9.931 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0
19~20时 | 0 | 8.64 | 8.73 | 8.81 | 15.776 | 0 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0
20~21时 | 0 | 8.64 | 8.75 | 8.83 | 18.737 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0
21~22时 | 0 | 8.64 | 8.76 | 8.83 | 27.619 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0
22~23时 | 0 | 8.63 | 8.74 | 8.84 | 22.73 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0
23~24时 | 0 | 8.64 | 8.72 | 8.79 | 9.092 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0
有效日均值 |  |  | 8.69 |  | 30.921 |  | 0.005 |  | 0.009 |  | 0.0066 |  | 0 |  | 0.553
最大值 | 15.423 | 8.76 | 8.86 | 8.92 | 133.134 | 0.43 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0 | 0 | 1.373 | 0.007
最小值 | 0 | 8.44 | 8.53 | 8.59 | 2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0
总量 | 32.297 |  |  |  |  | 0.892 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0 |  | 0.013