## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-10-05 00:00:00 至 2025-10-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.631 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0
01~02时 | 0 | 8.58 | 8.68 | 8.76 | 7.346 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0
02~03时 | 0 | 8.54 | 8.65 | 8.75 | 8.634 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0
03~04时 | 0 | 8.53 | 8.63 | 8.71 | 12.236 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0
04~05时 | 0 | 8.5 | 8.63 | 8.73 | 15.077 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0
05~06时 | 0 | 8.52 | 8.6 | 8.68 | 23.023 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0
06~07时 | 0 | 8.45 | 8.55 | 8.65 | 19.588 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0
07~08时 | 0 | 8.43 | 8.53 | 8.59 | 9.98 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0
08~09时 | 0 | 8.43 | 8.61 | 8.77 | 11.943 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0
09~10时 | 0 | 8.59 | 8.77 | 8.86 | 17.433 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0
10~11时 | 6.23 | 8.78 | 8.85 | 8.9 | 18.004 | 0.116 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0063 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.816 | 0.007
11~12时 | 14.352 | 8.79 | 8.83 | 8.87 | 19.601 | 0.281 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0 | 0 | 1.919 | 0.028
12~13时 | 14.332 | 8.79 | 8.84 | 8.88 | 24.418 | 0.346 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0 | 0 | 1.873 | 0.027
13~14时 | 9.634 | 8.79 | 8.84 | 8.88 | 37.894 | 0.365 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.698 | 0.016
14~15时 | 7.959 | 8.81 | 8.86 | 8.9 | 37.749 | 0.301 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0085 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.567 | 0.013
15~16时 | 2.355 | 8.75 | 8.84 | 8.89 | 37.373 | 0.088 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0.003
16~17时 | 0.78 | 8.78 | 8.86 | 8.91 | 31.521 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0040 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0.001
17~18时 | 0.411 | 8.74 | 8.83 | 8.9 | 15.152 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0
18~19时 | 0.237 | 8.77 | 8.85 | 8.92 | 24.748 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0
19~20时 | 0.159 | 8.8 | 8.86 | 8.92 | 49.696 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0
20~21时 | 0.122 | 8.72 | 8.84 | 8.91 | 49.973 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0
21~22时 | 0.075 | 8.73 | 8.81 | 8.88 | 50.639 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0
22~23时 | 0.07 | 8.68 | 8.78 | 8.86 | 49.407 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0
23~24时 | 0.053 | 8.69 | 8.77 | 8.83 | 45.281 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
有效日均值 |  |  | 8.75 |  | 26.056 |  | 0.004 |  | 0.009 |  | 0.0045 |  | 0 |  | 0.733
最大值 | 14.352 | 8.81 | 8.86 | 8.92 | 50.639 | 0.365 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0 | 0 | 1.919 | 0.028
最小值 | 0 | 8.43 | 8.53 | 8.59 | 7.346 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0
总量 | 56.770 |  |  |  |  | 1.558 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0008 |  | 0 |  | 0.094