## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-10-06 00:00:00 至 2025-10-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.54 | 7.159 | 7.946 | 8.063 | 2.519 | 0.010 | 0.009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.796 | 0.004
01~02时 | 107.233 | 7.445 | 7.856 | 8.225 | 1.8 | 0.193 | 0.010 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 0.746 | 0.08
02~03时 | 85.776 | 6.74 | 7.411 | 8.243 | 1.525 | 0.128 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0.847 | 0.074
03~04时 | 39.399 | 6.734 | 7.065 | 8.698 | 1 | 0.039 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0002 | 0 | 1.002 | 0.039
04~05时 | 55.562 | 7.051 | 7.936 | 8.705 | 1.618 | 0.098 | 0.012 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 1.221 | 0.071
05~06时 | 31.039 | 7.956 | 8.367 | 8.805 | 2.8 | 0.087 | 0.013 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.537 | 0.048
06~07时 | 22.759 | 8.432 | 8.697 | 8.878 | 2.44 | 0.063 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.983 | 0.034
07~08时 | 0.845 | 8.206 | 8.294 | 8.433 | 1.8 | 0.002 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.033 | 0 | 0.185 | 0
08~09时 | 1.603 | 8.175 | 8.248 | 8.302 | 2.111 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0 | 0.152 | 0
09~10时 | 1.818 | 8.274 | 8.32 | 8.357 | 2.7 | 0.005 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.101 | 0
10~11时 | 48.138 | 7.006 | 8.197 | 8.417 | 2.7 | 0.13 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.011 | 0.0003 | 0.101 | 0.005
11~12时 | 97.711 | 7.975 | 8.255 | 8.77 | 2.7 | 0.264 | 0.006 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.0061 | 0.0006 | 0.102 | 0.010
12~13时 | 42.233 | 7.262 | 8.508 | 8.939 | 2.494 | 0.105 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.001 | 0.0065 | 0.0003 | 0.104 | 0.004
13~14时 | 44.545 | 7.451 | 8.252 | 8.766 | 2.1 | 0.094 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.0071 | 0.0003 | 0.107 | 0.005
14~15时 | 2.606 | 7.656 | 7.886 | 8.079 | 1.757 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.105 | 0
15~16时 | 1.525 | 8.082 | 8.219 | 8.334 | 1.1 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.101 | 0
16~17时 | 1.928 | 8.234 | 8.309 | 8.358 | 1.28 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.101 | 0
17~18时 | 1.981 | 8.34 | 8.386 | 8.428 | 1.6 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.102 | 0
18~19时 | 90.655 | 7.096 | 7.69 | 8.48 | 2.068 | 0.21 | 0.006 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.102 | 0.009
19~20时 | 109.341 | 7.323 | 7.653 | 7.867 | 2.9 | 0.317 | 0.007 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0014 | 0.0002 | 0.103 | 0.011
20~21时 | 41.046 | 7.72 | 7.768 | 7.848 | 2.288 | 0.117 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.414 | 0.006
21~22时 | 58.691 | 7.761 | 7.91 | 8.242 | 1.2 | 0.07 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 0.901 | 0.053
22~23时 | 4.147 | 8.107 | 8.254 | 8.392 | 1.749 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.958 | 0.004
23~24时 | 11.667 | 8.027 | 8.489 | 9.496 | 2.8 | 0.033 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.04 | 0.012
有效日均值 |  |  | 8.0802 |  | 2.044 |  | 0.008 |  | 0.013 |  | 0.0060 |  | 0.496
最大值 | 109.341 | 8.432 | 8.697 | 9.496 | 2.9 | 0.317 | 0.015 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.033 | 0.0006 | 1.537 | 0.08
最小值 | 0.845 | 6.734 | 7.065 | 7.848 | 1 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 907.8004 |  |  |  |  | 1.986 |  | 0.007 |  | 0.012 |  | 0.0023 |  | 0.471