## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-10-06 00:00:00 至 2025-10-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.015 | 8.67 | 8.75 | 8.83 | 38.523 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0
01~02时 | 0.015 | 8.68 | 8.73 | 8.8 | 15.9 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0
02~03时 | 0.014 | 8.65 | 8.72 | 8.79 | 15.467 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0
03~04时 | 0.014 | 8.61 | 8.69 | 8.75 | 14.13 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0
04~05时 | 0.004 | 8.55 | 8.65 | 8.75 | 14.064 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0
05~06时 | 0 | 8.51 | 8.62 | 8.71 | 13.761 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0
06~07时 | 0 | 8.54 | 8.6 | 8.68 | 14.548 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0
07~08时 | 0 | 8.52 | 8.59 | 8.66 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0
08~09时 | 0.002 | 8.57 | 8.66 | 8.74 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0
09~10时 | 0.005 | 8.67 | 8.75 | 8.82 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0
10~11时 | 0.002 | 8.72 | 8.79 | 8.85 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0
11~12时 | 0.004 | 8.76 | 8.81 | 8.85 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0
12~13时 | 0.003 | 8.73 | 8.81 | 8.86 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0
13~14时 | 0.001 | 8.76 | 8.82 | 8.87 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0
14~15时 | 0 | 8.74 | 8.81 | 8.87 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0
15~16时 | 0 | 8.66 | 8.78 | 8.84 | 17.808 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0
16~17时 | 0 | 8.66 | 8.75 | 8.81 | 17.808 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0
17~18时 | 0 | 8.66 | 8.73 | 8.81 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 0
18~19时 | 0 | 8.65 | 8.71 | 8.79 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0
19~20时 | 0 | 8.65 | 8.72 | 8.79 | 17.808 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0
20~21时 | 0 | 8.65 | 8.72 | 8.8 | 17.808 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0
21~22时 | 0 | 8.65 | 8.72 | 8.78 | 17.808 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0
22~23时 | 0 | 8.57 | 8.68 | 8.77 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0
23~24时 | 0 | 8.57 | 8.66 | 8.73 | 17.808 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0
有效日均值 |  |  | 8.72 |  | 17.880 |  | 0.004 |  | 0.009 |  | 0.0030 |  | 0 |  | 0.867
最大值 | 0.015 | 8.76 | 8.82 | 8.87 | 38.523 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 0
最小值 | 0 | 8.51 | 8.59 | 8.66 | 13.761 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0
总量 | 0.080 |  |  |  |  | 0.002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0