## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-10-07 00:00:00 至 2025-10-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 82.034 | 7.009 | 7.594 | 8.206 | 2.764 | 0.225 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 0.661 | 0.038
01~02时 | 69.447 | 7.35 | 7.593 | 7.972 | 2.7 | 0.188 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0.108 | 0.007
02~03时 | 39.34 | 7.62 | 7.884 | 8.094 | 2.292 | 0.084 | 0.010 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.542 | 0.028
03~04时 | 5.375 | 7.727 | 7.791 | 8.036 | 1.5 | 0.008 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.215 | 0.007
04~05时 | 2.528 | 7.823 | 7.957 | 8.071 | 1.716 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0023 | 0 | 2.344 | 0.006
05~06时 | 2.169 | 8.049 | 8.155 | 8.3 | 2.1 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0042 | 0 | 4.11 | 0.009
06~07时 | 2.815 | 8.299 | 8.349 | 8.406 | 1.475 | 0.004 | 0.022 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0 | 3.567 | 0.010
07~08时 | 5.671 | 8.401 | 8.466 | 8.616 | 0.347 | 0.002 | 0.037 | 0 | 0.005 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 2.766 | 0.016
08~09时 | 0.212 | 8.256 | 8.363 | 8.447 | 0.975 | 0 | 0.038 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 1.968 | 0
09~10时 | 0.1 | 8.181 | 8.265 | 8.332 | 2.1 | 0 | 0.039 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.706 | 0
10~11时 | 90.404 | 7.028 | 7.694 | 8.299 | 1.921 | 0.165 | 0.032 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.0080 | 0.0006 | 0.463 | 0.03
11~12时 | 83.834 | 7.466 | 7.767 | 8.036 | 1.6 | 0.134 | 0.025 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0053 | 0.0004 | 0.108 | 0.009
12~13时 | 41.767 | 7.058 | 7.674 | 7.999 | 1.457 | 0.065 | 0.018 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0043 | 0.0002 | 0.404 | 0.009
13~14时 | 11.638 | 8.004 | 8.173 | 8.277 | 1.2 | 0.014 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.836 | 0.010
14~15时 | 49.924 | 7.204 | 8.144 | 8.418 | 1.776 | 0.115 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0026 | 0.0001 | 0.918 | 0.05
15~16时 | 16.435 | 7.785 | 8.119 | 8.277 | 2.8 | 0.046 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0022 | 0 | 1.04 | 0.017
16~17时 | 10.148 | 8.043 | 8.476 | 8.561 | 2.443 | 0.027 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.688 | 0.010
17~18时 | 19.089 | 8.273 | 8.698 | 9.211 | 1.8 | 0.034 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.129 | 0.002
18~19时 | 95.583 | 7.129 | 7.764 | 8.613 | 1.55 | 0.138 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.118 | 0.011
19~20时 | 103.146 | 7.147 | 7.33 | 7.725 | 1.1 | 0.113 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.101 | 0.010
20~21时 | 15.014 | 7.651 | 8.287 | 8.444 | 1.706 | 0.018 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.065 | 0.001
21~22时 | 2.974 | 8.282 | 8.309 | 8.349 | 2.8 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.011 | 0
22~23时 | 2.861 | 8.344 | 8.379 | 8.403 | 2.657 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.05 | 0
23~24时 | 2.92 | 8.393 | 8.422 | 8.447 | 2.4 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.107 | 0
有效日均值 |  |  | 8.0693 |  | 1.882 |  | 0.015 |  | 0.009 |  | 0.0046 |  | 0.959
最大值 | 103.146 | 8.401 | 8.698 | 9.211 | 2.8 | 0.225 | 0.039 | 0.003 | 0.014 | 0.001 | 0.024 | 0.0006 | 4.11 | 0.05
最小值 | 0.1 | 7.009 | 7.33 | 7.725 | 0.347 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.011 | 0
总量 | 755.4390 |  |  |  |  | 1.414 |  | 0.011 |  | 0.007 |  | 0.0021 |  | 0.280