## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-10-07 00:00:00 至 2025-10-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.54 | 8.66 | 8.73 | 17.808 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0
01~02时 | 0 | 8.56 | 8.65 | 8.72 | 17.808 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0
02~03时 | 0 | 8.55 | 8.65 | 8.74 | 17.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0
03~04时 | 0 | 8.59 | 8.65 | 8.72 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0
04~05时 | 0 | 8.55 | 8.63 | 8.71 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
05~06时 | 0 | 8.55 | 8.62 | 8.68 | 17.808 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0
06~07时 | 0 | 8.5 | 8.58 | 8.67 | 17.808 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0
07~08时 | 0 | 8.49 | 8.56 | 8.63 | 17.808 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0
08~09时 | 0 | 8.55 | 8.67 | 8.79 | 17.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0
09~10时 | 0 | 8.71 | 8.8 | 8.88 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0
10~11时 | 0 | 8.78 | 8.84 | 8.9 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0
11~12时 | 0 | 8.79 | 8.87 | 8.92 | 17.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0
12~13时 | 0 | 8.82 | 8.89 | 8.95 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0
13~14时 | 0 | 8.82 | 8.89 | 8.94 | 17.808 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0
14~15时 | 0 | 8.8 | 8.86 | 8.92 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0
15~16时 | 0 | 8.77 | 8.83 | 8.9 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0
16~17时 | 0 | 8.77 | 8.83 | 8.89 | 17.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0
17~18时 | 21.498 | 8.78 | 8.9 | 9 | 17.808 | 0.383 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0.019
18~19时 | 5.065 | 8.89 | 8.96 | 9.01 | 17.808 | 0.09 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0.004
19~20时 | 0.358 | 7.58 | 8.29 | 9.1 | 17.808 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0
20~21时 | 0 | 8.34 | 8.7 | 8.91 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0
21~22时 | 0 | 8.79 | 8.87 | 8.94 | 17.808 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0
22~23时 | 0 | 7.45 | 7.92 | 8.93 | 17.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0
23~24时 | 0 | 7.44 | 7.47 | 7.53 | 17.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0
有效日均值 |  |  | 8.65 |  | 17.808 |  | 0.005 |  | 0.009 |  | 0.0026 |  | 0 |  | 0.530
最大值 | 21.498 | 8.89 | 8.96 | 9.1 | 17.808 | 0.383 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0.019
最小值 | 0 | 7.44 | 7.47 | 7.53 | 17.808 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0
总量 | 26.920 |  |  |  |  | 0.479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.023