## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-10-08 00:00:00 至 2025-10-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.29 | 7.38 | 7.53 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0
01~02时 | 0 | 7.26 | 7.29 | 7.33 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0
02~03时 | 0 | 7.26 | 7.28 | 7.33 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0
03~04时 | 0 | 7.24 | 7.26 | 7.28 | 17.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0
04~05时 | 0 | 7.23 | 7.26 | 7.3 | 17.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 0
05~06时 | 0 | 7.22 | 7.24 | 7.26 | 17.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 0
06~07时 | 0 | 7.22 | 7.25 | 7.29 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 0
07~08时 | 0 | 7.27 | 7.29 | 7.31 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0
08~09时 | 0 | 7.17 | 7.24 | 7.32 | 17.808 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0
09~10时 | 0 | 7.33 | 7.76 | 8.36 | 17.808 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0
10~11时 | 0 | 8.21 | 8.48 | 8.65 | 17.808 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0
11~12时 | 0 | 8.49 | 8.64 | 8.78 | 17.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0
12~13时 | 0 | 8.38 | 8.63 | 8.75 | 17.808 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0
13~14时 | 0 | 8.43 | 8.6 | 8.72 | 17.808 | 0 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0
14~15时 | 0 | 8.38 | 8.54 | 8.66 | 17.808 | 0 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0
15~16时 | 0 | 8.4 | 8.5 | 8.57 | 17.808 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0
16~17时 | 0 | 8.44 | 8.53 | 8.61 | 17.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0
17~18时 | 0 | 8.45 | 8.53 | 8.61 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0
18~19时 | 0 | 8.45 | 8.54 | 8.62 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0
19~20时 | 0 | 8.44 | 8.54 | 8.63 | 17.808 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0
20~21时 | 0 | 8.47 | 8.56 | 8.64 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.001 | 0 | 0.73 | 0
21~22时 | 0 | 8.45 | 8.52 | 8.6 | 17.808 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.001 | 0 | 0.63 | 0
22~23时 | 0 | 8.39 | 8.51 | 8.6 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0
23~24时 | 0 | 8.43 | 8.5 | 8.57 | 17.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0
有效日均值 |  |  | 8.04 |  | 17.808 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.0103 |  | 0 |  | 1.037
最大值 | 0 | 8.49 | 8.64 | 8.78 | 17.808 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.022 | 0 | 0.001 | 0 | 2.326 | 0
最小值 | 0 | 7.17 | 7.24 | 7.26 | 17.808 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0