## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-10-08 00:00:00 至 2025-10-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 67.252 | 7.104 | 7.954 | 8.464 | 2.006 | 0.106 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 0.107 | 0.007
01~02时 | 90.641 | 7.52 | 7.852 | 8.343 | 1.3 | 0.118 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 0.108 | 0.010
02~03时 | 12.693 | 8.342 | 8.382 | 8.414 | 1.871 | 0.023 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.107 | 0.001
03~04时 | 11.461 | 8.412 | 8.444 | 8.476 | 2.9 | 0.033 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.105 | 0.001
04~05时 | 7.816 | 8.454 | 8.484 | 8.515 | 2.722 | 0.022 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.068 | 0.001
05~06时 | 81.711 | 6.989 | 7.855 | 8.455 | 2.4 | 0.196 | 0.007 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.024 | 0.0020 | 0.013 | 0.001
06~07时 | 38.774 | 7.834 | 8.115 | 8.51 | 2.008 | 0.089 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0.0009 | 0.051 | 0.001
07~08时 | 3.984 | 8.354 | 8.403 | 8.483 | 1.3 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.104 | 0
08~09时 | 2.824 | 8.354 | 8.38 | 8.398 | 1.407 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.105 | 0
09~10时 | 41.77 | 6.619 | 7.496 | 8.588 | 1.6 | 0.067 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0004 | 0.107 | 0.004
10~11时 | 97.577 | 6.998 | 7.572 | 8.583 | 1.923 | 0.199 | 0.006 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0080 | 0.0007 | 0.068 | 0.005
11~12时 | 97.39 | 7.181 | 7.518 | 8.173 | 2.5 | 0.243 | 0.006 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.0044 | 0.0004 | 0.008 | 0.001
12~13时 | 10.745 | 8.173 | 8.347 | 8.436 | 2.358 | 0.025 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.047 | 0
13~14时 | 9.366 | 8.432 | 8.492 | 8.544 | 2.1 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.106 | 0.001
14~15时 | 51.991 | 7.215 | 8.285 | 8.951 | 1.852 | 0.093 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0020 | 0.0001 | 0.106 | 0.006
15~16时 | 9.666 | 8.462 | 8.645 | 8.933 | 1.4 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.106 | 0.001
16~17时 | 1.764 | 8.378 | 8.405 | 8.464 | 1.4 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.104 | 0
17~18时 | 2.08 | 8.342 | 8.378 | 8.418 | 1.4 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.1 | 0
18~19时 | 89.94 | 6.934 | 7.591 | 8.41 | 1.935 | 0.195 | 0.006 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.1 | 0.009
19~20时 | 92.998 | 7.053 | 7.6 | 7.993 | 2.9 | 0.27 | 0.006 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.101 | 0.009
20~21时 | 83.27 | 7.058 | 7.998 | 8.526 | 2.65 | 0.231 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.126 | 0.009
21~22时 | 32.516 | 8.347 | 8.452 | 8.613 | 2.2 | 0.072 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.163 | 0.005
22~23时 | 17.646 | 8.566 | 8.609 | 8.651 | 1.776 | 0.037 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.412 | 0.005
23~24时 | 1.749 | 8.351 | 8.394 | 8.571 | 1 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.791 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.1526 |  | 1.954 |  | 0.006 |  | 0.010 |  | 0.0053 |  | 0.134
最大值 | 97.577 | 8.566 | 8.645 | 8.951 | 2.9 | 0.27 | 0.007 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.791 | 0.01
最小值 | 1.749 | 6.619 | 7.496 | 7.993 | 1 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.008 | 0
总量 | 957.6356 |  |  |  |  | 2.069 |  | 0.005 |  | 0.010 |  | 0.0052 |  | 0.081