## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-10-09 00:00:00 至 2025-10-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.463 | 8.263 | 8.387 | 8.467 | 1.531 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.509 | 0.001
01~02时 | 2.312 | 8.457 | 8.476 | 8.496 | 2.5 | 0.006 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.087 | 0
02~03时 | 105.124 | 6.889 | 7.453 | 8.507 | 2.606 | 0.279 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.094 | 0.010
03~04时 | 66.988 | 7.099 | 7.426 | 7.491 | 2.8 | 0.188 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.104 | 0.007
04~05时 | 77.994 | 6.851 | 7.205 | 7.951 | 2.269 | 0.168 | 0.007 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.067 | 0.005
05~06时 | 14.16 | 7.016 | 8.152 | 8.555 | 1.3 | 0.018 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.015 | 0
06~07时 | 22.195 | 7.078 | 8.032 | 8.611 | 1.407 | 0.03 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0088 | 0.0001 | 0.424 | 0.005
07~08时 | 2.764 | 7.573 | 7.777 | 8.026 | 1.6 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 1.047 | 0.003
08~09时 | 1.366 | 8.018 | 8.163 | 8.304 | 1.812 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.658 | 0.001
09~10时 | 32.562 | 7.803 | 8.118 | 8.308 | 2.2 | 0.072 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0089 | 0.0003 | 0.104 | 0.003
10~11时 | 118.565 | 6.9 | 7.475 | 8.092 | 2.235 | 0.266 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0068 | 0.0007 | 0.285 | 0.04
11~12时 | 88.923 | 6.889 | 7.705 | 8.211 | 2.3 | 0.205 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0038 | 0.0003 | 0.56 | 0.05
12~13时 | 75.396 | 8.028 | 8.115 | 8.227 | 2.265 | 0.171 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0029 | 0.0002 | 0.824 | 0.058
13~14时 | 31.74 | 8.233 | 8.356 | 8.493 | 2.2 | 0.07 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 1.227 | 0.039
14~15时 | 22.767 | 8.459 | 8.557 | 8.641 | 1.987 | 0.046 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 1.019 | 0.024
15~16时 | 7.07 | 8.461 | 8.625 | 8.753 | 1.6 | 0.011 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.702 | 0.005
16~17时 | 8.009 | 8.265 | 8.419 | 8.788 | 1.6 | 0.013 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.702 | 0.006
17~18时 | 3.606 | 8.566 | 8.687 | 8.832 | 1.6 | 0.006 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.702 | 0.003
18~19时 | 89.306 | 6.933 | 7.659 | 8.572 | 2.23 | 0.214 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.023 | 0.0024 | 0.185 | 0.008
19~20时 | 78.644 | 7.307 | 7.838 | 8.201 | 2.4 | 0.189 | 0.012 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.026 | 0.0021 | 0.089 | 0.007
20~21时 | 90.058 | 7.31 | 7.844 | 8.306 | 2.33 | 0.209 | 0.010 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.017 | 0.0013 | 0.102 | 0.009
21~22时 | 4.969 | 7.695 | 7.771 | 7.889 | 2.2 | 0.011 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.121 | 0.001
22~23时 | 14.705 | 7.63 | 7.931 | 8.068 | 2.094 | 0.028 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.158 | 0.003
23~24时 | 10.192 | 7.615 | 7.802 | 8.004 | 1.9 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.212 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.9993 |  | 2.040 |  | 0.009 |  | 0.008 |  | 0.0065 |  | 0.417
最大值 | 118.565 | 8.566 | 8.687 | 8.832 | 2.8 | 0.279 | 0.012 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.026 | 0.0024 | 1.227 | 0.058
最小值 | 1.366 | 6.851 | 7.205 | 7.491 | 1.3 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.015 | 0
总量 | 971.8890 |  |  |  |  | 2.229 |  | 0.009 |  | 0.007 |  | 0.0080 |  | 0.289