## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-10-09 00:00:00 至 2025-10-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.32 | 8.48 | 8.58 | 17.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0
01~02时 | 0 | 8.35 | 8.46 | 8.53 | 17.808 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0
02~03时 | 0 | 8.38 | 8.46 | 8.55 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0
03~04时 | 0 | 8.36 | 8.44 | 8.51 | 17.808 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0
04~05时 | 0 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0
05~06时 | 0 | 8.25 | 8.35 | 8.44 | 17.808 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0
06~07时 | 0 | 8.23 | 8.31 | 8.4 | 17.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0090 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0
07~08时 | 0 | 8.2 | 8.3 | 8.35 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0
08~09时 | 0 | 8.19 | 8.36 | 8.49 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0
09~10时 | 0 | 8.39 | 8.55 | 8.7 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0
10~11时 | 0 | 8.61 | 8.71 | 8.79 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0
11~12时 | 0 | 8.64 | 8.76 | 8.85 | 17.808 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0
12~13时 | 0 | 8.6 | 8.79 | 8.89 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0
13~14时 | 0 | 7.65 | 8.77 | 9.39 | 17.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0
14~15时 | 0 | 8.41 | 8.67 | 8.76 | 17.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0
15~16时 | 0 | 8.47 | 8.61 | 8.67 | 17.808 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0
16~17时 | 0 | 8.48 | 8.56 | 8.63 | 2.844 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0
17~18时 | 0 | 8.46 | 8.56 | 8.64 | 1.976 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0
18~19时 | 0 | 8.48 | 8.56 | 8.61 | 1.981 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0
19~20时 | 0 | 8.5 | 8.55 | 8.59 | 2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0
20~21时 | 0 | 8.44 | 8.52 | 8.57 | 2.67 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0
21~22时 | 0 | 8.48 | 8.52 | 8.56 | 4.839 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0
22~23时 | 0 | 8.21 | 8.47 | 8.54 | 4.429 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0
23~24时 | 0 | 8.43 | 8.49 | 8.56 | 2.975 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0
有效日均值 |  |  | 8.53 |  | 12.860 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.0088 |  | 0 |  | 0.619
最大值 | 0 | 8.64 | 8.79 | 9.39 | 17.808 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0
最小值 | 0 | 7.65 | 8.3 | 8.35 | 1.976 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0