## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-10-10 00:00:00 至 2025-10-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.39 | 8.48 | 8.54 | 4.322 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.687 | 0
01~02时 | 0 | 8.41 | 8.46 | 8.51 | 9.097 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.586 | 0
02~03时 | 0 | 8.37 | 8.43 | 8.49 | 10.403 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.586 | 0
03~04时 | 0 | 8.34 | 8.38 | 8.42 | 14.254 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.586 | 0
04~05时 | 0 | 8.22 | 8.32 | 8.39 | 12.022 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.551 | 0
05~06时 | 0 | 8.25 | 8.32 | 8.39 | 5.97 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.416 | 0
06~07时 | 0 | 8.23 | 8.31 | 8.39 | 7.169 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.692 | 0
07~08时 | 0 | 8.26 | 8.33 | 8.42 | 11.109 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.776 | 0
08~09时 | 0 | 8.14 | 8.34 | 8.54 | 17.189 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0013 | 0 | 1.641 | 0
09~10时 | 0 | 8.42 | 8.58 | 8.79 | 38.815 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.104 | 0
10~11时 | 8.667 | 8.73 | 8.81 | 8.83 | 32.215 | 0.239 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.025 | 0.008
11~12时 | 15.732 | 8.79 | 8.81 | 8.83 | 12.761 | 0.201 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.711 | 0.011
12~13时 | 6.192 | 8.72 | 8.81 | 8.84 | 11.771 | 0.076 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.686 | 0.004
13~14时 | 1.298 | 8.77 | 8.82 | 8.86 | 8.853 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.587 | 0.001
14~15时 | 0.575 | 8.75 | 8.81 | 8.85 | 6.844 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.53 | 0
15~16时 | 0.321 | 8.61 | 8.82 | 8.86 | 0.244 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.297 | 0
16~17时 | 0.197 | 8.76 | 8.81 | 8.85 | 1.115 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.306 | 0
17~18时 | 0.141 | 8.73 | 8.79 | 8.83 | 3.975 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.339 | 0
18~19时 | 0.103 | 8.74 | 8.79 | 8.82 | 3.742 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.395 | 0
19~20时 | 0.087 | 8.71 | 8.78 | 8.83 | 2.9 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.61 | 0
20~21时 | 0.051 | 8.7 | 8.77 | 8.81 | 2.329 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.483 | 0
21~22时 | 0.03 | 8.72 | 8.77 | 8.81 | 0.615 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.001 | 0
22~23时 | 0.023 | 8.68 | 8.77 | 8.81 | 35.25 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.043 | 0
23~24时 | 0.014 | 8.65 | 8.78 | 8.82 | 130.497 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.209 | 0
有效日均值 |  |  | 8.63 |  | 15.978 |  | 0.005 |  | 0.010 |  | 0.0011 |  | 0.619
最大值 | 15.732 | 8.79 | 8.82 | 8.86 | 130.497 | 0.239 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0015 | 0 | 1.776 | 0.011
最小值 | 0 | 8.14 | 8.31 | 8.39 | 0.244 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.001 | 0
总量 | 33.431 |  |  |  |  | 0.536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.025