## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-10-10 00:00:00 至 2025-10-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.016 | 8.001 | 8.162 | 8.263 | 1.9 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.199 | 0
01~02时 | 1.553 | 8.256 | 8.303 | 8.342 | 1.9 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.18 | 0
02~03时 | 94.671 | 6.943 | 7.485 | 8.377 | 1.794 | 0.165 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.147 | 0.012
03~04时 | 88.31 | 6.992 | 7.359 | 7.936 | 1.6 | 0.141 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.1 | 0.009
04~05时 | 42.748 | 7.164 | 7.632 | 8.168 | 1.388 | 0.065 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.102 | 0.004
05~06时 | 72.952 | 6.856 | 7.391 | 8.276 | 1 | 0.073 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.105 | 0.008
06~07时 | 7.384 | 6.885 | 7.84 | 8.14 | 1.319 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.103 | 0.001
07~08时 | 2.076 | 7.983 | 8.12 | 8.213 | 1.9 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.1 | 0
08~09时 | 1.352 | 8.213 | 8.265 | 8.285 | 1.97 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.101 | 0
09~10时 | 1.326 | 8.23 | 8.28 | 8.311 | 2.1 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.103 | 0
10~11时 | 74.483 | 6.675 | 7.413 | 8.36 | 1.715 | 0.111 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.103 | 0.008
11~12时 | 53.005 | 6.675 | 7.389 | 8.552 | 1 | 0.053 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.104 | 0.006
12~13时 | 54.336 | 7.644 | 8.045 | 8.617 | 1.14 | 0.064 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.104 | 0.006
13~14时 | 43.146 | 7.639 | 7.837 | 8.417 | 1.4 | 0.06 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.105 | 0.005
14~15时 | 33.541 | 7.71 | 8.323 | 8.574 | 1.435 | 0.049 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.105 | 0.004
15~16时 | 41.956 | 7.225 | 8.2 | 8.63 | 1.5 | 0.063 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.105 | 0.004
16~17时 | 23.065 | 8.63 | 8.678 | 8.744 | 1.757 | 0.04 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.105 | 0.002
17~18时 | 16.783 | 8.603 | 8.684 | 8.744 | 2.2 | 0.037 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.105 | 0.002
18~19时 | 110.455 | 7.096 | 7.727 | 8.691 | 2.305 | 0.26 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.105 | 0.012
19~20时 | 51.929 | 7.337 | 8.031 | 8.365 | 2.5 | 0.13 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.105 | 0.005
20~21时 | 94.644 | 7.418 | 7.811 | 8.413 | 2.08 | 0.192 | 0.006 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.062 | 0.005
21~22时 | 24.286 | 7.566 | 7.694 | 7.881 | 1.3 | 0.032 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.105 | 0.003
22~23时 | 2.314 | 7.881 | 8.028 | 8.13 | 1.194 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.105 | 0
23~24时 | 12.546 | 7.727 | 7.959 | 8.162 | 1 | 0.013 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0043 | 0.0001 | 0.105 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.9444 |  | 1.642 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.0012 |  | 0.111
最大值 | 110.455 | 8.63 | 8.684 | 8.744 | 2.5 | 0.26 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0043 | 0.0001 | 0.199 | 0.012
最小值 | 1.326 | 6.675 | 7.359 | 7.881 | 1 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.062 | 0
总量 | 950.8867 |  |  |  |  | 1.575 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.0009 |  | 0.097