## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-10-11 00:00:00 至 2025-10-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.001 | 8.73 | 8.79 | 8.82 | 99.364 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
01~02时 | 0.001 | 8.7 | 8.77 | 8.8 | 5.966 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0
02~03时 | 0 | 8.63 | 8.73 | 8.78 | 5.963 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0
03~04时 | 0 | 8.63 | 8.71 | 8.76 | 5.955 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0
04~05时 | 0 | 8.6 | 8.68 | 8.73 | 4.962 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0
05~06时 | 0 | 8.56 | 8.65 | 8.7 | 1.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0
06~07时 | 0 | 8.54 | 8.65 | 8.69 | 1.817 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0
07~08时 | 0 | 8.48 | 8.63 | 8.68 | 2.2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0
08~09时 | 0.027 | 8.55 | 8.66 | 8.76 | 4.24 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0
09~10时 | 8.921 | 8.68 | 8.78 | 8.81 | 11.739 | 0.105 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.007
10~11时 | 13.047 | 8.71 | 8.81 | 8.82 | 9.327 | 0.12 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0.010
11~12时 | 15.082 | 8.79 | 8.81 | 8.83 | 1.4 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0.009
12~13时 | 5.242 | 8.76 | 8.82 | 8.85 | 1.217 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0.003
13~14时 | 1.188 | 8.77 | 8.84 | 8.87 | 0.617 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.001
14~15时 | 0.541 | 8.73 | 8.82 | 8.86 | 1.084 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0
15~16时 | 0.315 | 8.7 | 8.8 | 8.84 | 2.8 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0
16~17时 | 0.194 | 8.62 | 8.79 | 8.83 | 4.885 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0
17~18时 | 0.145 | 8.7 | 8.79 | 8.84 | 11.233 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0
18~19时 | 0.099 | 8.69 | 8.79 | 8.86 | 11.017 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0
19~20时 | 0.075 | 8.68 | 8.8 | 8.86 | 10.359 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0
20~21时 | 0.054 | 8.68 | 8.79 | 8.84 | 11.884 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0
21~22时 | 0.016 | 8.7 | 8.81 | 8.84 | 16.15 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0
22~23时 | 0.011 | 8.69 | 8.79 | 8.82 | 21.033 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0
23~24时 | 0.011 | 8.71 | 8.78 | 8.81 | 37.079 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0
有效日均值 |  |  | 8.76 |  | 11.833 |  | 0.004 |  | 0.011 |  | 0.0011 |  | 0 |  | 0.564
最大值 | 15.082 | 8.79 | 8.84 | 8.87 | 99.364 | 0.12 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0.01
最小值 | 0 | 8.48 | 8.63 | 8.68 | 0.617 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0
总量 | 44.969 |  |  |  |  | 0.262 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 0.030