## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-10-11 00:00:00 至 2025-10-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.213 | 8.042 | 8.187 | 8.281 | 1.42 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.105 | 0
01~02时 | 1.646 | 8.264 | 8.315 | 8.358 | 2.2 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.105 | 0
02~03时 | 87.854 | 7.234 | 7.706 | 8.384 | 3.262 | 0.341 | 0.006 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 0.105 | 0.009
03~04时 | 67.632 | 7.294 | 7.646 | 8.41 | 5.07 | 0.343 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.105 | 0.007
04~05时 | 11.767 | 8.009 | 8.338 | 8.5 | 3.751 | 0.057 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.105 | 0.001
05~06时 | 71.608 | 6.162 | 6.94 | 8.016 | 1.3 | 0.093 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 0.105 | 0.008
06~07时 | 11.552 | 6.211 | 7.893 | 8.278 | 1.583 | 0.016 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.105 | 0.001
07~08时 | 11.312 | 7.759 | 8.107 | 8.298 | 2.1 | 0.024 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.105 | 0.001
08~09时 | 2.494 | 8.024 | 8.154 | 8.244 | 2.205 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.113 | 0
09~10时 | 2.089 | 8.237 | 8.266 | 8.306 | 2.4 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.125 | 0
10~11时 | 2.223 | 8.295 | 8.327 | 8.344 | 2.4 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.119 | 0
11~12时 | 2.542 | 8.337 | 8.365 | 8.41 | 2.4 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.017 | 0
12~13时 | 75.428 | 7.147 | 7.833 | 8.44 | 2.015 | 0.125 | 0.006 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0035 | 0.0002 | 0.053 | 0.007
13~14时 | 106.124 | 7.067 | 7.415 | 7.612 | 1.3 | 0.138 | 0.007 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0018 | 0.0002 | 0.109 | 0.012
14~15时 | 60.942 | 6.751 | 7.004 | 7.432 | 1.19 | 0.076 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0018 | 0.0001 | 0.094 | 0.006
15~16时 | 2.781 | 7.438 | 7.692 | 7.883 | 1 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.072 | 0
16~17时 | 2.054 | 7.877 | 8.014 | 8.175 | 1.381 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.103 | 0
17~18时 | 1.995 | 8.175 | 8.286 | 8.376 | 2.1 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.155 | 0
18~19时 | 85.288 | 7.296 | 7.832 | 8.401 | 2.357 | 0.213 | 0.007 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 0.145 | 0.012
19~20时 | 84.224 | 7.497 | 7.904 | 8.498 | 2.8 | 0.236 | 0.007 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.129 | 0.011
20~21时 | 30.104 | 7.499 | 8.396 | 8.666 | 2.291 | 0.054 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.113 | 0.003
21~22时 | 17.795 | 7.569 | 7.885 | 8.133 | 1.4 | 0.025 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.087 | 0.002
22~23时 | 27.58 | 7.633 | 7.952 | 8.262 | 1.327 | 0.037 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.087 | 0.002
23~24时 | 2.713 | 7.941 | 8.214 | 8.378 | 1.2 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.087 | 0
有效日均值 |  |  | 7.9451 |  | 2.102 |  | 0.007 |  | 0.008 |  | 0.0041 |  | 0.102
最大值 | 106.124 | 8.337 | 8.396 | 8.666 | 5.07 | 0.343 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.022 | 0.0003 | 0.155 | 0.012
最小值 | 1.646 | 6.162 | 6.94 | 7.432 | 1 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.017 | 0
总量 | 771.9714 |  |  |  |  | 1.818 |  | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.0015 |  | 0.084