## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-10-12 00:00:00 至 2025-10-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.002 | 8.68 | 8.76 | 8.8 | 38.076 | 0 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0
01~02时 | 0 | 8.63 | 8.73 | 8.78 | 40.865 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0
02~03时 | 0 | 8.67 | 8.71 | 8.76 | 34.921 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0
03~04时 | 0 | 8.55 | 8.67 | 8.73 | 15.02 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0
04~05时 | 0 | 8.53 | 8.67 | 8.71 | 14.721 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0
05~06时 | 0 | 8.51 | 8.64 | 8.69 | 13.883 | 0 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0
06~07时 | 0 | 8.56 | 8.65 | 8.69 | 19.701 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0
07~08时 | 0 | 8.59 | 8.67 | 8.69 | 39.18 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0
08~09时 | 0 | 8.54 | 8.66 | 8.75 | 32.834 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0
09~10时 | 3.003 | 8.53 | 8.74 | 8.81 | 13.509 | 0.041 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.001
10~11时 | 12.679 | 8.72 | 8.78 | 8.8 | 17.644 | 0.227 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0.004
11~12时 | 10.352 | 8.74 | 8.8 | 8.82 | 30.236 | 0.313 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0.008
12~13时 | 5.667 | 8.74 | 8.8 | 8.83 | 32.808 | 0.185 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0.005
13~14时 | 5.309 | 8.74 | 8.81 | 8.85 | 40.639 | 0.216 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0.009
14~15时 | 3.382 | 8.72 | 8.81 | 8.84 | 38.548 | 0.133 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0.005
15~16时 | 1.076 | 8.72 | 8.8 | 8.85 | 32.7 | 0.035 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0
16~17时 | 0.515 | 8.74 | 8.82 | 8.86 | 26.948 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0
17~18时 | 0.308 | 8.73 | 8.83 | 8.9 | 10.856 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0
18~19时 | 0.189 | 8.72 | 8.84 | 8.87 | 9.386 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0
19~20时 | 0.134 | 8.72 | 8.83 | 8.86 | 4.844 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0
20~21时 | 0.098 | 8.74 | 8.81 | 8.85 | 4.838 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0
21~22时 | 0.07 | 8.69 | 8.79 | 8.84 | 4.824 | 0 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0
22~23时 | 0.061 | 8.68 | 8.78 | 8.82 | 10.783 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0
23~24时 | 0.019 | 8.65 | 8.76 | 8.81 | 30.731 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0
有效日均值 |  |  | 8.76 |  | 23.271 |  | 0.006 |  | 0.010 |  | 0.0010 |  | 0 |  | 0.820
最大值 | 12.679 | 8.74 | 8.84 | 8.9 | 40.865 | 0.313 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0.009
最小值 | 0 | 8.51 | 8.64 | 8.69 | 4.824 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0
总量 | 42.866 |  |  |  |  | 1.173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.033