## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-10-12 00:00:00 至 2025-10-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 32.021 | 7.454 | 8.227 | 8.473 | 1.64 | 0.075 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.592 | 0.04
01~02时 | 60.09 | 7.43 | 7.696 | 8.513 | 2.4 | 0.144 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 1.29 | 0.078
02~03时 | 99.858 | 7.075 | 7.634 | 8.645 | 2.4 | 0.24 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.849 | 0.069
03~04时 | 68.727 | 7.136 | 7.738 | 8.577 | 2.4 | 0.165 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.14 | 0.010
04~05时 | 25.603 | 8.579 | 8.681 | 8.738 | 2.435 | 0.062 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.14 | 0.004
05~06时 | 33.047 | 6.763 | 8.166 | 8.734 | 2.5 | 0.083 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.14 | 0.005
06~07时 | 48.415 | 6.672 | 7.161 | 8.007 | 2.391 | 0.116 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0006 | 0.14 | 0.007
07~08时 | 2.846 | 7.913 | 7.982 | 8.106 | 2.2 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.027 | 0.0001 | 0.14 | 0
08~09时 | 18.917 | 7.193 | 8.112 | 8.4 | 1.955 | 0.029 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.462 | 0.016
09~10时 | 91.409 | 7.544 | 7.985 | 8.386 | 1.5 | 0.137 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0010 | 0.89 | 0.081
10~11时 | 81.835 | 7.535 | 8.03 | 8.445 | 4.104 | 0.41 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0088 | 0.0006 | 0.525 | 0.032
11~12时 | 45.351 | 7.748 | 7.846 | 8.08 | 8.293 | 0.376 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0051 | 0.0002 | 0.004 | 0
12~13时 | 60.828 | 7.88 | 8.025 | 8.231 | 6.261 | 0.314 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0043 | 0.0002 | 0.05 | 0.005
13~14时 | 39.869 | 7.987 | 8.114 | 8.3 | 2.7 | 0.108 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0.0001 | 0.121 | 0.005
14~15时 | 5.539 | 7.982 | 8.268 | 8.491 | 2.773 | 0.015 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.112 | 0.001
15~16时 | 3.407 | 8.457 | 8.545 | 8.645 | 2.9 | 0.010 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.099 | 0
16~17时 | 3.455 | 8.641 | 8.689 | 8.718 | 2.827 | 0.010 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.075 | 0
17~18时 | 3.163 | 8.701 | 8.721 | 8.742 | 2.7 | 0.009 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.038 | 0
18~19时 | 100.637 | 7.088 | 7.716 | 8.734 | 2.737 | 0.277 | 0.011 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.038 | 0.004
19~20时 | 103.905 | 7.078 | 7.538 | 8.282 | 2.8 | 0.291 | 0.012 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.038 | 0.004
20~21时 | 73.225 | 7.486 | 7.849 | 8.482 | 2.22 | 0.152 | 0.010 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.065 | 0.005
21~22时 | 32.329 | 7.481 | 7.684 | 8.02 | 1.2 | 0.039 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.105 | 0.003
22~23时 | 25.723 | 7.533 | 8.033 | 8.269 | 1.236 | 0.033 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.105 | 0.003
23~24时 | 10.889 | 7.521 | 7.975 | 8.303 | 1.3 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.105 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.0178 |  | 2.745 |  | 0.009 |  | 0.006 |  | 0.0048 |  | 0.261
最大值 | 103.905 | 8.701 | 8.721 | 8.742 | 8.293 | 0.41 | 0.012 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.027 | 0.001 | 1.29 | 0.081
最小值 | 2.846 | 6.672 | 7.161 | 8.007 | 1.2 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.004 | 0
总量 | 1071.0988 |  |  |  |  | 3.115 |  | 0.010 |  | 0.006 |  | 0.0040 |  | 0.371