## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-10-13 00:00:00 至 2025-10-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.012 | 8.6 | 8.74 | 8.79 | 30.844 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0
01~02时 | 0.012 | 8.68 | 8.73 | 8.77 | 31.117 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0
02~03时 | 0.005 | 8.62 | 8.71 | 8.76 | 31.117 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0
03~04时 | 0.001 | 8.54 | 8.7 | 8.74 | 31.117 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0
04~05时 | 0.001 | 8.6 | 8.68 | 8.72 | 31.117 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0
05~06时 | 0 | 8.63 | 8.67 | 8.71 | 31.117 | 0 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 0
06~07时 | 0 | 8.59 | 8.67 | 8.7 | 31.117 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0
07~08时 | 0 | 8.6 | 8.65 | 8.69 | 31.117 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0
08~09时 | 0 | 8.52 | 8.62 | 8.67 | 31.117 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0
09~10时 | 0 | 8.56 | 8.65 | 8.69 | 31.117 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0
10~11时 | 0 | 8.59 | 8.66 | 8.71 | 31.117 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0
11~12时 | 0 | 8.56 | 8.66 | 8.71 | 31.117 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0
12~13时 | 0 | 8.61 | 8.68 | 8.72 | 31.117 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0
13~14时 | 0 | 8.6 | 8.7 | 8.74 | 12.739 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0
14~15时 | 2.306 | 8.64 | 8.73 | 8.8 | 3.842 | 0.015 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.001
15~16时 | 14.217 | 8.71 | 8.78 | 8.8 | 7.089 | 0.101 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0.010
16~17时 | 14.876 | 8.69 | 8.77 | 8.8 | 8.085 | 0.12 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.009
17~18时 | 7.237 | 8.71 | 8.76 | 8.78 | 10.486 | 0.076 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0.003
18~19时 | 1.384 | 8.68 | 8.74 | 8.78 | 12.338 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0.001
19~20时 | 0.61 | 8.59 | 8.7 | 8.75 | 17.179 | 0.010 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0
20~21时 | 0.352 | 8.63 | 8.68 | 8.71 | 22.873 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0
21~22时 | 0.224 | 8.61 | 8.65 | 8.68 | 36.591 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0
22~23时 | 0.157 | 8.56 | 8.64 | 8.67 | 37.167 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0
23~24时 | 0.127 | 8.57 | 8.63 | 8.65 | 38.554 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0
有效日均值 |  |  | 8.69 |  | 25.466 |  | 0.006 |  | 0.009 |  | 0.0008 |  | 0 |  | 0.743
最大值 | 14.876 | 8.71 | 8.78 | 8.8 | 38.554 | 0.12 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 0.01
最小值 | 0 | 8.52 | 8.62 | 8.65 | 3.842 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0
总量 | 41.521 |  |  |  |  | 0.366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.025