## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-10-13 00:00:00 至 2025-10-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.968 | 8.299 | 8.41 | 8.494 | 1.445 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.316 | 0.001
01~02时 | 82.517 | 7.247 | 7.704 | 8.498 | 1.7 | 0.14 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.604 | 0.05
02~03时 | 85.001 | 7.347 | 7.863 | 8.522 | 1.664 | 0.141 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.377 | 0.029
03~04时 | 41.082 | 7.743 | 8.057 | 8.457 | 1.6 | 0.066 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.042 | 0.002
04~05时 | 13.001 | 8.453 | 8.593 | 8.676 | 1.963 | 0.026 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.042 | 0.001
05~06时 | 30.309 | 7.428 | 7.898 | 8.503 | 2.6 | 0.079 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.042 | 0.001
06~07时 | 2.676 | 8.185 | 8.331 | 8.424 | 2.527 | 0.007 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.505 | 0.001
07~08时 | 11.707 | 7.829 | 8.172 | 8.437 | 2.4 | 0.028 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0.0003 | 1.135 | 0.013
08~09时 | 1.802 | 8.405 | 8.473 | 8.521 | 2.219 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 1.135 | 0.002
09~10时 | 2.031 | 8.512 | 8.588 | 8.632 | 1.9 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 1.135 | 0.002
10~11时 | 92.687 | 7.272 | 7.836 | 8.663 | 1.936 | 0.181 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0090 | 0.0007 | 0.715 | 0.046
11~12时 | 89.41 | 7.245 | 7.437 | 7.679 | 2 | 0.179 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0056 | 0.0005 | 0.136 | 0.012
12~13时 | 37.493 | 7.681 | 7.783 | 7.844 | 2.29 | 0.091 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0047 | 0.0002 | 0.123 | 0.004
13~14时 | 10.601 | 7.293 | 7.896 | 8.052 | 2.8 | 0.03 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.103 | 0.001
14~15时 | 43.551 | 7.102 | 7.277 | 7.627 | 2.655 | 0.117 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0029 | 0.0001 | 0.103 | 0.004
15~16时 | 3.69 | 7.539 | 7.976 | 8.227 | 2.4 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.103 | 0
16~17时 | 1.913 | 8.228 | 8.352 | 8.442 | 2.11 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.65 | 0.001
17~18时 | 1.695 | 8.43 | 8.485 | 8.55 | 1.6 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0018 | 0 | 1.402 | 0.002
18~19时 | 96.614 | 7.44 | 7.888 | 8.595 | 1.854 | 0.191 | 0.015 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 1.216 | 0.109
19~20时 | 53.6 | 7.457 | 8.105 | 8.568 | 2.3 | 0.123 | 0.022 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.945 | 0.051
20~21时 | 74.457 | 7.535 | 8.01 | 8.629 | 1.829 | 0.134 | 0.02 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 0.945 | 0.07
21~22时 | 49.981 | 8.002 | 8.15 | 8.531 | 1 | 0.05 | 0.019 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.945 | 0.047
22~23时 | 6.568 | 8.293 | 8.505 | 8.613 | 1.181 | 0.007 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.105 | 0.007
23~24时 | 2.096 | 8.259 | 8.305 | 8.366 | 1.5 | 0.003 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 1.321 | 0.003
有效日均值 |  |  | 8.0876 |  | 1.978 |  | 0.012 |  | 0.005 |  | 0.0049 |  | 0.631
最大值 | 96.614 | 8.512 | 8.593 | 8.676 | 2.8 | 0.191 | 0.022 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0.0007 | 1.402 | 0.109
最小值 | 1.695 | 7.102 | 7.277 | 7.627 | 1 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.042 | 0
总量 | 836.4618 |  |  |  |  | 1.619 |  | 0.011 |  | 0.004 |  | 0.0026 |  | 0.461