## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-10-14 00:00:00 至 2025-10-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 58.81 | 7.622 | 8.073 | 8.384 | 1.609 | 0.103 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 1.015 | 0.037
01~02时 | 78.604 | 7.695 | 7.907 | 8.43 | 1.8 | 0.141 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.569 | 0.045
02~03时 | 112.819 | 7.593 | 8.155 | 8.586 | 1.691 | 0.187 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.677 | 0.081
03~04时 | 62.139 | 7.989 | 8.067 | 8.306 | 1.5 | 0.093 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.834 | 0.052
04~05时 | 10.307 | 8.299 | 8.403 | 8.489 | 1.609 | 0.017 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.75 | 0.008
05~06时 | 9.114 | 8.483 | 8.557 | 8.612 | 1.8 | 0.016 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.627 | 0.006
06~07时 | 9.346 | 8.169 | 8.638 | 8.675 | 2.126 | 0.021 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.627 | 0.006
07~08时 | 5.205 | 8.05 | 8.417 | 8.611 | 2.7 | 0.014 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.627 | 0.003
08~09时 | 1.769 | 8.495 | 8.588 | 8.638 | 2.374 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.625 | 0.001
09~10时 | 1.681 | 8.481 | 8.514 | 8.556 | 1.8 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.627 | 0.001
10~11时 | 92.36 | 7.53 | 7.97 | 8.636 | 1.655 | 0.145 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0082 | 0.0006 | 0.625 | 0.058
11~12时 | 146.438 | 7.597 | 7.952 | 8.149 | 1.4 | 0.205 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0048 | 0.0007 | 0.627 | 0.092
12~13时 | 81.555 | 7.993 | 8.097 | 8.174 | 1.364 | 0.112 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0040 | 0.0003 | 1.245 | 0.099
13~14时 | 14.586 | 8.093 | 8.144 | 8.224 | 1.3 | 0.019 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0028 | 0 | 1.277 | 0.019
14~15时 | 32.93 | 7.645 | 8.05 | 8.233 | 1.362 | 0.048 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0032 | 0.0001 | 1.097 | 0.027
15~16时 | 21.342 | 7.58 | 7.918 | 8.25 | 1.5 | 0.032 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0039 | 0.0001 | 0.787 | 0.017
16~17时 | 6.226 | 8.245 | 8.417 | 8.839 | 21.412 | 0.289 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0031 | 0 | 1.312 | 0.012
17~18时 | 0.63 | 8.304 | 8.447 | 8.615 | 62.767 | 0.04 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0019 | 0 | 2.234 | 0.001
18~19时 | 73.806 | 7.195 | 7.746 | 8.511 | 43.836 | 2.535 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0017 | 0.0001 | 1.916 | 0.129
19~20时 | 38.459 | 7.169 | 7.698 | 8.535 | 1.7 | 0.065 | 0.014 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 1.358 | 0.052
20~21时 | 50.367 | 8.081 | 8.251 | 8.591 | 1.7 | 0.086 | 0.012 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 1.16 | 0.058
21~22时 | 38.045 | 8.075 | 8.218 | 8.681 | 1.7 | 0.065 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.811 | 0.031
22~23时 | 24.533 | 7.801 | 8.739 | 8.782 | 1.635 | 0.04 | 0.031 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.811 | 0.02
23~24时 | 23.411 | 7.484 | 7.862 | 8.391 | 1.5 | 0.035 | 0.058 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.811 | 0.019
有效日均值 |  |  | 8.2015 |  | 6.827 |  | 0.013 |  | 0.007 |  | 0.0047 |  | 有效数据不足
最大值 | 146.438 | 8.495 | 8.739 | 8.839 | 62.767 | 2.535 | 0.058 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.025 | 0.0007 | 2.234 | 0.129
最小值 | 0.63 | 7.169 | 7.698 | 8.149 | 1.3 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.569 | 0.001
总量 | 994.4904 |  |  |  |  | 4.314 |  | 0.011 |  | 0.007 |  | 0.0029 |  | 涉及因子无效