## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-10-14 00:00:00 至 2025-10-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.087 | 8.54 | 8.61 | 8.64 | 43.209 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0
01~02时 | 0.072 | 8.56 | 8.6 | 8.63 | 54.423 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
02~03时 | 0.034 | 8.49 | 8.57 | 8.62 | 49.911 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0
03~04时 | 0.026 | 8.49 | 8.56 | 8.6 | 38.953 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0
04~05时 | 0.024 | 8.43 | 8.54 | 8.58 | 35.289 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0
05~06时 | 0.011 | 8.4 | 8.53 | 8.56 | 26.391 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0
06~07时 | 0.008 | 8.44 | 8.51 | 8.54 | 34.214 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0
07~08时 | 0.002 | 8.37 | 8.49 | 8.53 | 51.625 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0
08~09时 | 0.001 | 8.45 | 8.49 | 8.52 | 44.607 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0
09~10时 | 1.349 | 8.35 | 8.48 | 8.52 | 27.563 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0
10~11时 | 13.006 | 8.47 | 8.51 | 8.54 | 25.873 | 0.334 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0.004
11~12时 | 16.148 | 8.47 | 8.53 | 8.54 | 21.769 | 0.352 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.007
12~13时 | 15.166 | 8.47 | 8.53 | 8.56 | 19.973 | 0.309 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.006
13~14时 | 4.192 | 8.41 | 8.54 | 8.57 | 15.912 | 0.067 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0.002
14~15时 | 0.553 | 8.48 | 8.54 | 8.57 | 14.954 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0
15~16时 | 0 | 8.48 | 8.53 | 8.56 | 12.628 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0
16~17时 | 0 | 8.46 | 8.51 | 8.55 | 9.633 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0
17~18时 | 0 | 8.43 | 8.5 | 8.54 | 1.737 | 0 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0
18~19时 | 0 | 8.4 | 8.47 | 8.52 | 10.679 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0
19~20时 | 0 | 8.33 | 8.44 | 8.49 | 32.57 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
20~21时 | 0 | 8.39 | 8.44 | 8.48 | 31.372 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0
21~22时 | 0 | 8.36 | 8.44 | 8.47 | 28.44 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0
22~23时 | 0 | 8.28 | 8.41 | 8.46 | 20.754 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0
23~24时 | 0 | 8.3 | 8.4 | 8.45 | 0.492 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0
有效日均值 |  |  | 8.51 |  | 27.207 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.0008 |  | 0 |  | 0.756
最大值 | 16.148 | 8.56 | 8.61 | 8.64 | 54.423 | 0.352 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0.007
最小值 | 0 | 8.28 | 8.4 | 8.45 | 0.492 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0
总量 | 50.679 |  |  |  |  | 1.119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.020